[image: image1.jpg]




[image: image1.jpg]analýza projektu 

	údaje o lokalitě

	

	číslo popisné pozemku
	2034/3,  4984

	katastrální území

	Rakovník

	orientace pozemku
	Jihozápad  

	nadmořská výška

	cca 350 m nad mořem  

	plocha pozemku (celková, volná)
	celková 8642 m2. volná 80 m2 (4 x 20 m), popřípadě podle potřeby

	IS (plynovod)- plynovodní přípojka
	ne

	údaje o objektu

	

	účel objektu (pro bydlení/podnikání…)
	částečně k bydlení a částečně k podníkání

	novostavba/rekonstrukce
	stáří objektu 10 let - rekonstrukce za provozu

	stávající otopná soustava
	elektrokotel a ústřední teplovodní  topení

	domovní jistič elektro, sazba elektro stáv.
	40 A, sazba D 45, P 85

	orientační geometrie objektu
	viz příloha

	materiálové řešení - skladby kcí

	 

	stěna obvodová
	tvárnice s polystyrenem 300 mm, tepelný odpor R = 3,03 m2/KW

	podlaha na zemině
	beton 200 mm, polystyren 50 mm, beton 100 mm 

	střecha
	plastovaný plech 

	okna
	plastová 

	strop
	50 mm polystyren, 200 mm vata

	vnitřní konstrukce
	pěnosilikátové tvárnice 100 mm

	podlaha - nášlapné vrstvy
	natřený beton, zátěžové koberce 

	možnost umísť rozvodů 
(pdl,stě podhled)
	výměník v místnosti kotelna II, rozvody v půdním prostoru, výška štítu 1100mm

	energetický systém + technologie

- požadavky
	

	zdroj tepla pro vytápění
	stávající

	zdroj tepla pro ohřev TUV
	stávající

	otopné plochy
	stávající

	krb(?) + očekávaná četnost využití
	ne

	teploty v jednotl. místnostech
	dle ČSN

	požadavky na regulaci
	manuální, automatická

	bazén (ohřev bazénu, větrání, odvlhč.)
	ne

	počet osob v objektu (TUV)
	2

	řízené větrání s rekuperací tepla (ano/ne)
	ano

	zpětný zisk vlhkosti (ano/ne)
	ne

	rozpočet

	

	celkový rozpočtový limit na technologii
	neurčen

	podklady k dispozici


 
	(zasílejte na email: nusle@esystem.cz; poštovní adresa: Vlastislavova 3, 140 00 Praha 4

	staveb. část projektu (dwg, jpg/PDF) 

část projektu vyt.(předchozí VF)


stávající stav objektu (pro rekonstrukce)

vypočtené tepelné ztráty objektu
	viz příloha

	kontaktní údaje 
	

	kontaktní osoba
	Ing. Březina Luděk

	telefon
	313514597, 732570700

	email
	ludek.brezina@iol.cz

	adresa (pro případ zaslání poštou)
	Dukelských hrdinů 2569, 26901 Rakovník


datum





analýzu provedl





označení akce








�ovlivní tepelné ztráty objektu- výpočtová venkovní teplota dle oblasti, poloha objektu v krajině (chráněná/nechráněná) orientace ke světovým stranám… 


plocha pozemku (pro zemní kolektor tepelného čerpadla/zemní registr řízeného větrání), v případě že investor chce zdroj- plynový kotel- kontrola zda je k dispozici plynovodní přípojka


�stanovení výpočtových vnitřních teplot pro vytápění/větracích objemů vzduchu podle druhu budovy a využití jednotl.prostor


nové/ napojení na stávající soustavu (v jakém rozsahu nové)/ kompletní rekonstrukce užitná plocha, obestavěný objem…


�nosná konstrukce, zateplení (tl.a typ tepelné izolace) (polystyren/ vata) tl.a typ tepelné izolace v podlaze na terénu a typ tepelné izolace, způsob uložení ve střešním plášti (mezi krokve tl. /nad pod krokvemi); celkový součinitel prostupu tepla U (W/m2K) v případě podlahového vytápění (ker.dlažba/ dřev.parkety/ koberec…) 


(v podlaze v úrovni tepelné izolace, ve stěně v drážce, nad podhledem,





především se týká trasování vzduchovodů řízeného větrání


�pokud má investor jasnou představu/požadavky na zdroj tepla pro vytápění


a ohřev TUV.


otopná tělesa, podlahové/stěnové vytápění, kapiláry, konvektory…


krb jako hlavní zdroj tepla/krb jako doplněk pro občasné využití


základní- manuální, automatická, ovládání přes GSM,


(v závislosti na zdroji)


bazén vnitřní/venkovní; krytý- zastřešení/otevřený, provoz sezonní, celoroč.


pro určení kapacity zdroje tepla, velikosti bojleru…





�uvažovaný rozpočtový limit, (jinak doporučení návratného optima s ohledem na požadavky investora)


�ideálně stavební projekt + slepé výkresy ve formátu DWG


spíše pro orientaci, pro vlastní projekt vytápění budou přepočítány





E SYSTÉM s.r.o. – Analýza projektu rekuperace

tel.: +420 261 215 502, email: nusle@esystem.cz


